## 単抜き
別表１
番号 | 品名仕様 | 数量 | 金額
車両
1 | 高規格救急自動車 （寒冷地仕様 ４WD）
2 | LEDヘッドランプ（ロービーム）「オートレベリング機能付」 フロントマーク無し | 1
3 | AC100Vインバーター | 1
小計 |  |  | 0
車両装備
4 | フロントタイヤハウス上にすべり止めテープ左右 | 1
5 | フロントドアステップにアルミ縞板取付 （左右） + すべり止めテープ | 1
6 | 左サイドステップにアルミ縞板取付 | １式
7 | 左サイドステップ立ち面にアルミ筋板取付 | １式
8 | 左サイドステップにすべり止めテープ（タイプＡ） | １式
9 | リヤバンパープロテクター（アルミ縞板製）取付 | 1
10 | リヤステップにすべり止めテープ（タイプA) | 1
11 | レスキューツールセット５点搭載 | 1
12 | 右スライドドア内部 夜間照明 | 1
13 | サイドフラッシャーランプ取付 | 1
14 | フロントコーナーセンサー | １式
15 | 補助赤色警光灯付LED作業灯ルーフサイド部取付 | 1
16 | LED路肩灯（メインスイッチ付）取付 | 1
17 | 運転室、傷病者室間仕切布 | 1
18 | 傷病者室左窓ガラスにくもりフィルム貼付（左窓 下２/３） | 1
19 | 傷病者室左窓ガラススモークフィルム貼付（左窓 上１/３） | 1
20 | 傷病者室右窓ガラスにくもりフィルム貼付（右窓全面） | 1
21 | バックドアガラスにくもりフィルム貼付後全面 | 1
22 | 旗立て（ステンレス製）取付 アルミ製旗棒付 | 1
23 | サイドバイザー取付 | １式
24 | 助手席アウトサイドミラー | 1
25 | フロント消防マーク | 1
26 | エンジンスターター・カット改造（警報付） | 1
27 | 再帰性に富んだ反射材 | 1
28 | 音声合成装置「バック・左折」（メインスイッチ付）取付 | 1
29 | 消火器移設 | 1式
小計 |  |  | 0
警報装置
30 | フロント前側面赤色点滅灯LED・大阪サイレン製LFA-100（２灯）取付 | 1
31 | フロント赤色点滅灯LED・大阪サイレン製 LFA-150取付（２灯）取付 | 1
32 | 補助赤色警光灯付LED作業灯バックドア上部取付 | 1
33 | アクティビーコン | 1
34 | TCD製オリジナルサイレンアンプ イーデッキ | 1
35 | イーデッキ専用 ステアリングスイッチ フレキシブルマイク付 | 1
36 | モーターサイレン（スイッチ位置C-１）オルタネート式 | 1
37 | モーターサイレン用スイッチ増設 | 1
38 | 右左折メッセージ用メインスイッチ取付 | １式
小計 |  |  | 0
運転室内装備
39 | トヨタ純正エントリーナビ テレビチューナーなし | 1
40 | カメラ一体型ドライブレコーダー（ナビ非連動タイプ） 前後 | １式
41 | 電流系、電圧計取付パノラミックビューモニター | 1
42 | ドア開放警告ブザー | 1
43 | ティッシュ/グローブボックス（1個）取付 運転席ルーフネット間 | 1
44 | 地図入れ（A3、蓋無し） | 1
45 | 地図入れ（Ａ３サイズ）運転席後部に取付 | 1
46 | 助手席上部ＬＥＤ灯取付 | 1
47 | 助手席後部パーティションボード | 1
48 | Ｃ型バネ付フック3個取付 運転室上部（パーティションボード付きに対応） | 1
小計 |  |  | 0
収納関係
49 | 助手席後部収納 ※LUCAS３固定装置 別途希望有り | 1
50 | 棚板２段取付 縦型収納内 ※扉アミ加工要す | １式
51 | 酸素ボンベ収納庫上レール取付 | 1
52 | ３段収納庫 前側 | １式
53 | 引き出し内緩衝材取付 | 1
54 | 冷温蔵庫搭載 | 1
55 | 冷温蔵庫用ＤＣ１２Ｖ出力コンセント取付 ＡＣ１００Ｖ自動切換機能付 | 1
56 | 患者回路（蛇管）等収納庫取付 | 1
57 | ルーフサイド収納庫（右前・施錠装置付）取付 | 1
58 | ルーフサイド収納庫（左後）取付 | 1
59 | 酸素マスク収納トレイ取付 右後（上） | 1
60 | 酸素マスク収納トレイ取付 右後（下） | 1
61 | ルーフサイド収納庫（左前）取付 | 1
62 | 右後収納庫（大）取付 | 1
63 | 1段収納BOX | １式
64 | 書類入れ用改造 | 1
65 | ティッシュ/グローブボックス 酸素ボンベ庫上部壁 前側、後側 | 1
66 | ティッシュ/グローブボックスマグネット式１個 | １式
67 | ルーフネット（左前後）取付 ロングタイプ | 1
小計 |  |  | 0
その他・傷病者室内装備
68 | ホワイトボード（A4）本体着脱式 | 1
69 | C型バネ付フック２個（右側に取付） | 1
70 | 換気扇フィルター | 1
71 | アシストグリップ（右前）取付 | １式
72 | アシストグリップ（右壁後）取付 | １式
73 | 横向き２人掛シートにシートベルト（２名分） | 1
74 | バックドア開口部左アシストグリップ（長タイプ）取付 | 1
75 | LED室内灯（調光機能付） | 1
76 | バックドアストラップ追加 | 1
77 | 温湿度計 マスク収納トレイ | 1
78 | 電波時計（デジタル） | 1
小計 |  |  | 0
搬送用装備
79 | メインストレッチャー スカッドメイト モデル９３０４ 本体+取付 サイドアームプレート９３０４用（左右）＋リリースリンケージ９３０４用（左右） | 1
80 | 着脱式ストレッチャートレイ（ステンレス製）スカッドメイト用 | 1
81 | ガートル架 513-13 ９３０４用 左右 | 1
82 | 防振ベッド スイングサポート ＳＫ１ スカッドメイト用（落下防止装置、反転スロープ付き） | 1
83 | スクープストレッチャー６５EXLとバックボードの固定装置 取付 | 1
84 | バックボード等固定補助ベルト | 1
85 | 枕（ドーナッツ型 中） | 1
小計 |  |  | 0
気道確保用装備
86 | LSU4000 固定 | 1
87 | 吸引カテーテル保持パイプ ※ゴミ箱の出し入れに影響しないように取付 | 1
小計 |  |  | 0
酸素吸入装置
88 | 酸素ボンベ アルミ９．４ℓ×２本取付対応改造 | 1
89 | 加湿流量計オキシパックOX-ⅢＳヨークバルブ仕様（ジュンロン２口）取付 | 1
90 | メデュマットイージーCPR取付 場所別途指示 | 1
小計 |  |  | 0
心電図モニター
91 | 心電図モニターBSM-3562（低台座） | １式
小計 |  |  | 0
除細動器
92 | 収納庫-F（AED等汎用台 + 収納庫） ※蓋を開けてモニタリングできる仕様に | １式
小計 |  |  | 0
輸液用装備
93 | 輸液ビンホルダー（２本取付） | 1
94 | 輸液ビンホルダー（後） | 1
小計 |  |  | 0
電 装
95 | AC100Vｲﾝﾊﾞｰﾀｰ出力ｺﾝｾﾝﾄ２口取付 右窓下部 | 1式
96 | AC100Vｲﾝﾊﾞｰﾀｰ出力蓋無ｺﾝｾﾝﾄ２口取付縦型収納庫後面部 | 1
97 | AC100V外部商用ｺﾝｾﾝﾄ１口取付 運転席後部 | 1
98 | AC100V外部商用ｺﾝｾﾝﾄ２口取付 助手席後部D110-SL74用 | 1
99 | 温風ヒーター専用コンセント（外部入力線接続時のみ通電するもの） | 1
100 | 外部入力用ﾏｸﾞﾈｯﾄ式ｺﾝｾﾝﾄ取付 | 1
101 | ﾏｸﾞﾈｯﾄ式コンセント用入力ケーブル10mを１５ｍに変更 | 1
102 | ﾏｸﾞﾈｯﾄ式コンセント用入力ケーブル15m（予備用） | 1
103 | DC12V電源自動切換え改造（携帯電話・室内蛍光灯） | 1
104 | AC１００V電源自動切換改造 | 1
105 | 全自動バッテリー管理器 | 1
小計 |  |  | 0
通信用装備
106 | 無線アンテナ点検口増設 | 1
107 | 傷病者室内無線モニター用スピーカー取付 | 1
108 | 小型収納庫Ⅰ | 1
109 | 無線子機用６芯線通線（左）+子機取付け用プレート取付 | 1
110 | AVMモニター用台Ⅱ型 | 1
111 | アースボンディング | 1
小計 |  |  | 0
その他
112 | ブラインド型車両搭載情報板 バックドア ※情報板BOXはルーフサイド収納庫 左後内へ | 1
113 | タイヤチェーン（非金属） | 1
114 | 訓練旗（白地赤文字）サイズ：３００×４５０ｍｍ | 1
115 | フロアマット | 1
116 | 温風ヒーター（配線工事含む） | 1
117 | スタッドレスタイヤ4本（ホイール付） | 1
118 | 無線機移設 | 1
119 | AVM移設 | 1
120 | 車体文字 左前面、左右側面、後部、（対空表示は反射材） | 1
121 | かほく市マーク 左右側面 | 1
122 | 防錆・腐食処理 | 1
123 | ドアエッジプロテクター | 1
124 | スマートフォン(AQUOS)ホルダー※充電ケーブル含む | 1
小計 |  |  | 0
合計(税抜）
合計(税込）